Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: vtz@nt-rt.ru

Опросный лист на изготовление дизельного насосного агрегата (ДНА)

| ## Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место эксплуатации ДНА (город): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ДНА, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача, м3/час: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напор, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура эксплуатации, С0 min max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип перекачиваемой жидкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сфера применения ДНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода чистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | орошение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода грязная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смесь песчано-гравийная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода морская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефть и тяжелые нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | другое назначение (указать какое именно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин, керосин, дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сточные массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среды химически агрессивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматический |  |  |  |  | Ручной |  |  |  |  |  |
| Исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навес | Капот |  |  |  |  |  |  |  |  | Блок-бокс утепленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка на весь ДНА |  |  |  |  |  |  |  |  | стандартный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установка только на двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  | антивандальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень мобильности ДНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационарное (на раме) |  |  |  |  | Шасси-прицеп |  |  |  |  |  |  |  | Сани-волокуши |  |  |  |  |  |  |  |
| Способы заполнения насоса и всасывающей линии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоструйный аппарат |  |  | ручной насос |  |  |  |  | мотопомпа |  |  |  |  | вакуумный электронасос |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорная арматура на нагнетательный патрубок: обратный клапан, ручной затвор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всасывающая магистраль в сборе: обратный клапан, фильтр, поплавок, рукав 4м или 6м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорная магистраль: длина трубы, м диаметр трубы, мм перепад высот начала и конца трубы, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Варианты исполнения всасывающей линии:

Специальные требования (дополнительные сведения об эксплуатации и пожелания

по исполнению)

Опросный лист заполнил         __________________                      ____________                   ________

Ф.И.О.	                                подпись	                           дата