Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: vtz@nt-rt.ru

Опросный лист для проектирования и изготовления Плавучей Насосной Станции

| Название организации: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо: |  |  |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Месторасположение водоема: |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра |  | Значение |
| 1 | Максимальная производительность насосной станции |  | м3/ч |
| 2 | Расчетный напор насосов |  | м |
| 3 | рабочих насосов резервных насосов запасных насосов на склад |  | шт шт шт |
|  | Назначение |  | - Полив - Осушение водоема - Водоснабжение - Технические нужды |
| 4 | Напорный трубопровод: Диаметр Длина Материал |  | D= мм L= м мат-л: |
| 5 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) |  | шт |
| 6 | Отметка минимального уровня воды в водоеме |  | м |
| 7 | Отметка максимального уровня воды в водоеме |  | м |
| 8 | Отметка конца напорного трубопровода |  | м |
| 9 | Отметка дна водоема в месте размещения насосной станции |  |  |
| 10 | Количество вводов эл. питания |  | - один - два с АВР |
| 11 | Автоматизация насосной станции (режим управления) |  | - По датчику уровня - По датчику давления |
| 12 | Вид водоема |  | - Река - Озеро - Отстойник - Шламохранилище |
| 13 | Режим эксплуатации |  | - круглогодичный - летний |
| 14 | Переходной понтон для трубопроводов ( от ПНС до берега) |  | - да L= м.п. - нет |
| 15 | Гибкий напорный трубопровод |  | - да L= м.п - нет |

Дополнительные требования:  ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика  _________________   «____» ___________ 20___ г.